# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, а также приобретение ими навыков расчета линейных электрических цепей с источниками трехфазного тока, несинусоидального тока  и анализа переходных процессов в цепях постоянного тока.

Выбор варианта задания

Задания для каждой задачи имеют по 100 вариантов, отличающихся друг от друга схемами и числовыми значениями параметров.

Исходные данные к задачам определяют по двум последним цифрам шифра студента: по последней цифре выбирается номер схемы, а по предпоследней цифре – номер числовых значений величин и форма несинусоидальной ЭДС (во второй задаче). Например, шифру 0810-ЭПС-1283 в каждой задаче соответствует схема 3 и восьмой вариант числовых значений.

Требования к оформлению контрольной работы

1.	Контрольная работа выполняется в отдельной тетради или на листах формата А4. На обложке указывают название дисциплины, номер контрольной работы, курс, фамилию, имя, отчество и учебный шифр студента. Текст контрольной работы должен быть написан чернилами разборчивым почерком или набран на персональном компьютере с оставлением полей не менее 30 мм. Страницы работы следует пронумеровывать.

2.	Условие задачи должно быть полностью переписано в контрольную работу со схемой, изображение элементов которой должно соответствовать       ГОСТам, и числовыми значениями для своего варианта.

3.	Расчетную часть каждой задачи следует сопровождать краткими и четкими пояснениями.

4.	Основные положения ответов объясняют и иллюстрируют электрическими и структурными схемами, векторными и временными диаграммами и т.д., которые выполняют аккуратно с помощью чертежного инструмента. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные надписи. На электрических схемах показывают положительные направления токов.

5.	Выдерживают следующий порядок записи при вычислениях: сначала приводят формулу, затем подставляют числовые значения величин, входящих в формулу, без каких-либо преобразований, далее выполняют преобразования с числами, после этого записывают результат вычислений с указанием единиц измерения.

6.	В работе указывают список использованной литературы, в конце работы ставят дату и подпись.

7.	Работы, выполненные не по своему варианту, а также написанные неразборчиво, не рецензируются.

8.	Правильно выполненная контрольная работа возвращается студенту с указанием «Допущена к зачету» и, при необходимости, с перечнем замечаний, которые студент должен исправить к зачету.

9.	После получения отрецензированной работы студент должен исправить все ошибки и сделать требуемые дополнения. При большом количестве исправлений они делаются в конце работы.

# Задача 1

# Расчет трехфазной цепи

К трехфазному источнику подключен несимметричный трехфазный приемник (рис. 1). Значения линейного напряжения, сопротивлений резисторов и реактивных элементов цепи приведены в табл. 1.

Требуется:

- Определить фазные и линейные токи для заданной схемы соединения, а также ток в нейтральном  проводе для схемы «звезда».

- Определить активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трехфазным приемником.

- Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и на ней показать векторы токов.

###### Таблица 1

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | , В | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380 | 20 | 24 | 50 | 12 | 25 |
| 2 | 380 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 |
| 3 | 220 | 25 | 30 | 30 | 28 | 18 |
| 4 | 220 | 20 | 40 | 35 | 14 | 30 |
| 5 | 380 | 40 | 45 | 45 | 11 | 20 |
| 6 | 220 | 15 | 20 | 20 | 18 | 30 |
| 7 | 220 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| 8 | 380 | 40 | 50 | 40 | 24 | 35 |
| 9 | 380 | 50 | 40 | 45 | 30 | 22 |
| 0 | 220 | 30 | 30 | 25 | 25 | 24 |

1.							2.

3.							4.

5.							6.

#### Рис. 1

7.							8.

9.							0.

# Рис. 1 (окончание)

Методические указания

Трехфазные системы синусоидального тока являются наиболее распространенными системами электроснабжения. Теория трехфазных цепей базируется на теории однофазных цепей синусоидального тока, однако, следует иметь в виду, что соотношения между напряжениями и токами в приемнике зависят от схемы соединения его фаз.

При соединении приемника звездой с нейтральным  (нулевым) проводом  к нему подводятся фазные      и линейные     напряжения (рис. 2).

Если сопротивления линейных и нейтрального проводов пренебрежимо малы, то фазные напряжения приемника    равны соответствующим фазным напряжениям источника      и в комплексной форме записываются так

,     и    ,

где     – действующее значение фазного напряжения источника, которое можно определить по заданному линейному напряжению  .

##### Рис. 2

Фазные токи в приемнике  определяются по закону Ома

,	,	,

где   , ,  – комплексные сопротивления фаз приемника.

Линейные токи при соединении приемников звездой равны фазным токам

,   ,   .

Ток в нейтральном проводе  определяется в соответствии с первым законом Кирхгофа и равен сумме фазных токов

.

Положительные направления всех фазных и линейных напряжений и токов при соединении приемников звездой с нейтральным проводом показаны на рис. 2.

На рис. 3 показана схема соединения фаз приемника треугольником.

При таком соединении сопротивление каждой фазы приемника ,  и  подключено на соответствующее линейное напряжение источника, поэтому эти же напряжения являются и фазными напряжениями приемника, т.е.

,   ,  .

Комплексные значения линейных напряжений рассчитываются по комплексам фазных напряжений

, , .

##### Рис. 3

Токи в фазах приемника рассчитываются по закону Ома

,	,	.

Линейные токи определяются из уравнений, записанных по первому закону Кирхгофа для узлов  , , ,  т.е.

,   ,  .

Положительные направления линейных и фазных напряжений и токов, соответствующие соединению приемников треугольником, показаны на рис. 3.

Активная мощность трехфазного приемника равна сумме активных мощностей фаз, т.е.  (при соединении звездой) или  (при соединении треугольником).

Реактивная мощность трехфазного приемника определяется как алгебраическая  сумма реактивных мощностей фаз –  (при соединении звездой) или  (при соединении треугольником). Следует иметь ввиду, что при суммировании реактивная мощность индуктивных элементов берется со знаком плюс, а емкостных – со знаком минус.

Активная и реактивная мощности в каждой фазе трехфазного приемника  определяются по тем же формулам, что и при расчете однофазных цепей: либо через квадраты модулей фазных токов, умноженных на соответствующие сопротивления фаз – ( и ), либо в комплексной форме –  (  и   ).

По найденным значениям  и записывается полная мощность трехфазного приемника в комплексной форме  . Модуль этой мощности равен – . Следует помнить, что при определении полной мощности несимметричного трехфазного приемника недопустимо суммировать модули полных мощностей отдельных фаз, т.е.  и .

Построение векторной диаграммы напряжений трехфазной цепи при соединении приемников звездой с нейтральным проводом показано на рис. 4.

Оси координат комплексной плоскости направляют из точки 0: ось  положительных действительных чисел (обозначено ) – вертикально вверх, а ось  положительных мнимых чисел – горизонтально влево (обозначено ).

#### Рис. 4

Далее, в соответствии с комплексными значениями фазных напряжений  ,  и , из начала координат откладывают их векторы: вектор напряжения   будет совпадать с осью , т.к. аргумент (угол) комплекса напряжения фазы А равен нулю; вектор напряжения   будет отставать от вектора  на (откладывается по направлению часовой стрелки), а вектор  – опережать его на (откладывается по направлению против часовой стрелки). Векторы линейных напряжений  ,  и , равные разности соответствующих фазных напряжений, получают посредством соединения концов векторов фазных напряжений ,  и . Положительное направление векторов фазных и линейных напряжений показано на рис. 4.

Вариант векторной диаграммы, изображенной на рис. 4, соответствует случаю, когда  имеет активно-индуктивный характер ( отстает от  на угол  ),  – чисто активное сопротивление ( совпадает с ), – емкостное сопротивление ( опережает  на угол ). Вектор тока в нейтральном проводе  равен геометрической сумме векторов фазных токов ,  и .

При соединении приемников треугольником построение векторной диаграммы начинают с векторов линейных напряжений  ,  и , образующих равносторонний треугольник (рис. 5). Затем из вершин , , , полученного треугольника, откладывают соответственно векторы фазных токов ,  и . Векторы линейных токов ,  и  находят построением на основании первого закона Кирхгофа.

Рис. 5

Векторная диаграмма, показанная на рис. 5 соответствует случаю, когда сопротивление   – активно-индуктивное ( отстает от  на угол ), – емкостное ( опережает  на угол ),  – чисто активное сопротивление ( совпадает с ).

## Задача 2

Расчет линейной электрической цепи при периодических

несинусоидальных напряжениях и токах

Цепь, изображенная на рис. 6, подключена к зажимам источника с периодической несинусоидальной ЭДС. Графики функций  и их разложение в ряд Фурье представлены на рис. 7. Период функций составляет с. Амплитуда ЭДС  и параметры элементов цепи приведены в табл. 2.

Ограничившись вычислением первых трех гармоник ряда Фурье, необходимо:

1. Записать уравнение мгновенного значения для заданной периодической несинусоидальной  ЭДС   и определить ее действующее значение.

2. Рассчитать составляющие несинусоидального тока в неразветвленном участке цепи, записать уравнение мгновенного значения для этого тока   и определить его действующее значение.

3. Построить графики рассчитанных составляющих тока в неразветвленном участке цепи и результирующую кривую этого тока , полученную в результате графического сложения его составляющих.

4. Определить активную, реактивную и полную мощности источника.

5. Рассчитать коэффициент искажения для несинусоидального тока в неразветвленном участке цепи.

Таблица 2

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | График несинусоидальной ЭДС | , В | , Ом | , Ом | , Ом | , Гн | , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рис. 7, а | 60 | 3 | 6 | 5 | 0,015 | 350 |
| 2 | рис. 7, б | 40 | 6 | 5 | 4 | 0,01 | 500 |
| 3 | рис. 7, в | 80 | 8 | 7 | 3 | 0,016 | 400 |
| 4 | рис. 7, г | 30 | 4 | 8 | 6 | 0,011 | 300 |
| 5 | рис. 7, а | 50 | 5 | 4 | 8 | 0,012 | 550 |
| 6 | рис. 7, б | 90 | 7 | 9 | 9 | 0,014 | 350 |
| 7 | рис. 7, в | 100 | 9 | 7 | 3 | 0,011 | 500 |
| 8 | рис. 7, г | 60 | 5 | 4 | 6 | 0,013 | 400 |
| 9 | рис. 7, б | 70 | 8 | 6 | 4 | 0,018 | 450 |
| 0 | рис. 7, в | 50 | 3 | 3 | 7 | 0,017 | 300 |

1.							2.

3.							4.

5.							6.

7.							8.

#### Рис. 6

9.							0.

#### Рис. 6 (окончание)

а)

б)

# Рис. 7

в)

г)

Рис. 7 (окончание)

# Методические указания

Расчет линейных электрических цепей с несинусоидальными ЭДС выполняется на основе принципа наложения. Это обусловлено возможностью представления несинусоидальной ЭДС рядом Фурье, т.е. в виде суммы постоянной и синусоидальных составляющих

В этом случае источник несинусоидальной ЭДС можно представить как последовательное соединение источника постоянной ЭДС  и нескольких источников синусоидальных ЭДС с соответствующими амплитудами , частотами  и начальными фазами .

Рассматривая действие на схему каждого источника в отдельности, определяют составляющие тока: для постоянной составляющей используются методы расчета  цепей постоянного тока, а для гармонических составляющих – комплексный метод расчета цепей синусоидального тока.

Мгновенное значение результирующего несинусоидального тока в любом участке цепи равно алгебраической сумме мгновенных значений токов от каждого источника, т.е.             или

Выполняя расчеты, следует помнить, что сопротивления реактивных элементов цепи зависят от частоты. Для первой гармоники индуктивное и емкостное сопротивления находятся по известным формулам  и .

С увеличением частоты индуктивное сопротивление увеличивается пропорционально номеру гармоники, а емкостное сопротивление, соответственно, уменьшается, и сопротивления тех же реактивных элементов для  -й гармоники отличаются от сопротивления для первой гармоники в  раз, то есть

,   .

Для постоянной составляющей , поэтому все индуктивные сопротивления также равны нулю (), а емкостные сопротивления  бесконечно велики (). Следовательно, при расчете для постоянной составляющей участок с индуктивным элементом нужно закоротить, а с емкостным – отключить.

Активные сопротивления резисторов для всех составляющих несинусоидальной ЭДС можно считать неизменными.

Действующие значения несинусоидальных периодических ЭДС (напряжений) и токов определяются как их среднеквадратичные значения за период и равны корню квадратному из суммы квадратов постоянной составляющей и действующих значений всех гармоник

,

.

Активная мощность при несинусоидальном токе равна сумме активных мощностей отдельных гармоник и постоянной составляющей

Реактивная мощность цепи несинусоидального тока определяется как алгебраическая сумма реактивных мощностей всех гармонических составляющих

В этих выражениях

, , , … –  разность начальных фаз ЭДС (напряжения) и тока для соответствующей гармоники, например, для первой гармоники    .

Полная мощность цепи несинусоидального тока равна произведению действующих значений несинусоидальных ЭДС (напряжения) и тока

.

При построении синусоид токов отдельных гармоник градуировку оси абсцисс необходимо выполнить в масштабе первой гармоники, тогда на отрезке, равном периоду первой гармоники,   укладывается   полных периодов -й гармоники. При этом начальную фазу -й гармоники нужно откладывать по оси абсцисс, пересчитав ее на масштаб основной гармоники, т.е. вместо  необходимо отложить . Следует помнить, что положительные начальные фазы гармоник откладываются влево, а отрицательные – вправо от начала координат, а также следует учитывать наличие отрицательного знака перед какой-либо гармоникой.

Коэффициент искажения  равен отношению действующего значения первой гармоники к действующему значению несинусоидальных ЭДС, напряжения или тока.

# Задача 3

# Расчет переходных процессов в линейных цепях

при постоянной ЭДС источника

Цепь, изображенная на рис. 8, подключается к источнику постоянного напряжения . Значения напряжения источника, сопротивлений резисторов, величины индуктивностей и емкостей приведены в табл. 3

Необходимо:

- Определить начальные значения токов и напряжений (до и сразу после коммутации).

- Определить принужденные значения токов и напряжений.

- Определить постоянную времени цепи.

- Построить графики изменения во времени токов в ветвях и напряжений на участках цепи на основе начальных и принужденных значений для моментов времени .

Таблица 3

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | U, B | , Ом | , Ом | , Ом | L, мГн | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 10 | 20 | 5 | 12 | 20 |
| 2 | 120 | 8 | 40 | 10 | 8 | 30 |
| 3 | 80 | 7 | 21 | 6 | 15 | 40 |
| 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 12 | 50 |
| 5 | 90 | 5 | 30 | 20 | 10 | 60 |
| 6 | 110 | 100 | 40 | 60 | 16 | 15 |
| 7 | 50 | 70 | 120 | 15 | 120 | 25 |
| 8 | 130 | 15 | 60 | 10 | 70 | 35 |
| 9 | 40 | 80 | 15 | 8 | 20 | 15 |
| 0 | 70 | 45 | 70 | 20 | 25 | 55 |

Примечание к заданию: студентам специальностей Т и В определять значения и строить графики только тока в ветви с индуктивностью (если в схеме индуктивность) или только напряжения на емкости (если в схеме емкость).

Рис. 8

Рис. 8 (окончание)

Методические указания

Переходные процессы возникают в электрических цепях при смене режимов в результате коммутации (включение, выключение, переключение, скачкообразное изменение параметров цепи и т.п.). Переходные процессы возникают только в тех цепях, в которых имеются реактивные элементы – инерционные накопители энергии, так как переход от одного установившегося состояния в другое  связан с изменением энергии в электрических и магнитных полях.

Считается, что коммутация происходит мгновенно, исключается электрическая дуга, которая может возникнуть при коммутации. Изменение же энергии не происходит мгновенно, из этого следуют законы коммутации.

- В любой ветви с индуктивностью L ток в момент коммутации сохраняет то значение, которое он имел непосредственно перед коммутацией, и далее плавно изменяется, начиная с этого значения.

- В любой ветви с емкостью С напряжение на емкости в момент коммутации сохраняет то значение, которое оно имело непосредственно перед коммутацией, и далее плавно изменяется начиная с этого значения.

Начальный (предыдущий установившийся) режим до коммутации характеризуется отсчетом времени , а момент сразу после коммутации характеризуется временем . Конечный установившийся режим (как следует из математического обоснования) теоретически наступает через , но с учетом практических оценок – через конечное время.

Токи или напряжения во время переходного процесса могут достигать значений, во много раз превышающих значения при начальном и принужденном режимах.

Начальные условия переходных процессов могут быть нулевыми, когда токи в ветвях с индуктивностями и напряжения на емкостях в момент коммутации равны нулю (энергия, запасенная в магнитных и электрических полях, в момент коммутации равна нулю) и ненулевыми, когда значения токов в ветвях с индуктивностями и напряжения на емкостях отличны от нуля.

Классический метод расчета переходных процессов сводится к следующему:

Первый этап – на схеме цепи после коммутации указывают положительные направления токов и напряжений. Затем по законам Кирхгофа составляют систему уравнений для мгновенных значений токов и напряжений переходного режима. Так как падение напряжения на сопротивлении , на индуктивности  и на емкости , то по законам Кирхгофа может быть составлена система интегрально-дифференциальных уравнений для заданной цепи.

Второй этап – полученную систему уравнений преобразуют к неоднородному дифференциальному уравнению, записанному в общем случае относительно тока, Порядок этого уравнения равен числу независимых мест накопления энергии в схеме. В случае одного накопителя энергии линейное дифференциальное уравнение имеет вид:

,

где	,  – коэффициенты, которые зависят от параметров цепи;

- неоднородный член уравнения, зависящий от величины и формы приложенного к цепи напряжения.

Третий этап – решают неоднородное линейное дифференциальное уравнение,  в результате чего находят искомый ток переходного режима.

Решение неоднородного дифференциального уравнения складывается из общего решения однородной части этого уравнения (правая часть равна нулю) и частного решения неоднородного уравнения, определяемого видом функции .

Частное решение выражает принужденный режим, задаваемый источниками энергии,  а общее решение – свободный режим. Таким образом, ток переходного процесса имеет две составляющие:

.

Принужденная составляющая тока совпадает с установившимся значением после окончания переходного процесса и определяется методами, изученными в первой части курса. Общее решение однородного уравнения имеет вид:

где 	 А – постоянная интегрирования;

p – корень характеристического уравнения  см.  ниже.

Для нахождения постоянной интегрирования  А необходимо определить начальные значения токов, которые можно найти из дифференциальных уравнений при t = 0. При этом учитывают, что ток через индуктивность и напряжение на емкости вычисляют расчетом цепи до коммутации и по законам коммутации.

После подстановки t = 0 показатель экспоненциальной функции станет равным нулю, свободная составляющая станет равной , т.к. . В уравнении останется только одна переменная  А,  которую и определяют.

Характеристическое уравнение цепи определяется из входного комплексного сопротивления схемы , которое записано в операторной форме,  заменено на  p и приравнено к нулю

.

Следовательно, ток переходного режима:

.

Классический метод решения подробно рассмотрен в [ 1 ]. Параметр p является чисто математическим. В инженерных науках вводится параметр постоянная времени .  Постоянная времени определяет скорость нарастания или спадания тока или напряжения (по экспоненте). По характеру экспоненты переходной процесс считают практически закончившимся спустя время  t = 3 , когда величины тока или напряжения достигнут значения , или более точно спустя , когда .

Свободная составляющая переходного процесса, показывающая изменение основной физической величины от начального значения к конечному не зависит от источника, а определяется реактивным элементом (накопителем энергии) и рассеивающими энергию активными сопротивлениями. Поэтому из схемы свободного процесса можно определить постоянную времени цепи (это целесообразно для схем, в которых имеются реактивные элементы только одного типа: либо индуктивные, либо емкостные). Для свободного процесса первоначальная заданная схема преобразуется следующим образом: из схемы исключается источник, а его клеммы закорачивают. Затем схему перерисовывают так, что накопитель энергии располагают слева. Определяют эквивалентное активное сопротивление цепи относительно выводов реактивного элемента (L или С) по известному методу преобразования. Вычисляют   либо , либо .

Теперь рассмотрим общую методику построения графиков переходного процесса. Левее начала координат откладывают значение переменной физической величины (тока или напряжения) до коммутации (в момент ). Правее начала координат откладывают начальное значение переменной величины сразу после коммутации. В рабочем квадранте плоскости координат тонкой линией проводится уровень принужденного значения переменной величины. По оси времени откладывают интервалы , 2, 3. Затем между уровнями начального () и принужденного значений переменной величины откладывают ее соответствующие значения  ; ; .

Пример:

Цепь, изображенная на рис. 9, а, подключается к источнику постоянного напряжения. Дано:  В,  Ом,  Ом, Ом,  Ом,  мкФ.

Задание в примере соответствует типовому заданию для студентов.

Решение

Так как ключ находится между источником и всей остальной цепью, то до  его замыкания, т.е. до начала коммутации в момент времени , значения всех токов в ветвях и напряжений на участках цепи равны нулю.

1. Определим токи в ветвях и напряжения на участках цепи в момент включения сразу после замыкания ключа ().

В соответствии со вторым законом коммутации напряжение на емкости не может измениться мгновенно , что соответствует закоротке параллельно  () на схеме замещения для  (рис. 9, б).  Для такой схемы токи будут равны:

А;

А;

А.

Напряжения равны:

В;

В;

.

Примечание: для вариантов схем задания такая методика определения начальных значений проще, чем классическая – с составлением системы уравнений по законам Кирхгофа.

2. Определим токи и напряжения принужденного режима. Сопротивление емкости постоянному току равно бесконечности, что соответствует обрыву ветви на схеме замещения (рис. 9, в) Для этой схемы токи равны:

А;

А;

А;

.

Напряжения равны:

;

;

;

.

3. Определение постоянной времени цепи: как известно в [1] постоянная времени цепи с емкостью определяется из выражения .

По методике, описанной выше, на рис. 10, а  показана схема с исключенным источником и закороченными его зажимами, а на рис. 10, б  схема замещения свободного процесса. Из последней схемы определяется эквивалентное активное сопротивление

Ом.

Следовательно, постоянная времени цепи:

с.

Построим графики токов и напряжений. Как было показано в методических указаниях, координаты свободной составляющей величины переходного процесса вычисляются по известным характерным значениям экспоненты для моментов времени ,  и .

В начале коммутации () токи  и  скачком возрастают, далее спадают, ток емкости – до нуля (практически завершается ее заряд).

Графики этих токов показаны на рис. 11, а, они соответствуют математическим выражениям:   и .

Напряжение на емкости плавно возрастает от нуля, напряжение   скачком возрастает, затем нарастает плавно. Графики этих напряжений показаны на рис. 11, б, они соответствуют математическим выражениям  и .

Мы построили основные, характерные для данной схемы, графики: напряжение на емкости и ток через  емкость; ток, потребляемый из источника и напряжение на параллельных ветвях. Остальные графики токов и напряжений можно построить на основе вычисленных ранее начальных и принужденных значений (и по образу построенных выше графиков).

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.